## Slide 1
Boa Vista – RR, Ufrr dia 28 de Fevereiro de 2025
Bracelete Kakapo
EQUIPE: Igor Padilha, Victor Hugo e Ryan Kayky

## Slide 2
Problema:
O projeto foi desenvolvido por meio de entrevistas de campo com técnicos de enfermagem e médicos no processo de estágio, e foram constatados os seguintes problemas relacionados à triagem dos pacientes:
    Dificuldade na medição da temperatura;
    Falta de precisão nos equipamentos;
    Problemas na esterilização.
2

## Slide 3
Propomos uma pulseira/bracelete inteligente com sensores cardíaco, de temperatura (NTC 5K ou 10K) e, se viável, glicêmico. De fácil fabricação e baixo custo, será destinada a UBS, agentes de saúde e hospitais. A pulseira oferecerá dados mais precisos que os convencionais, melhorando a triagem e tornando o atendimento mais eficiente.
3
Solução:
LINK PARA O REPOSITÓRIO DO GITHUB:

## Slide 4
Tecnologias:
4
Tecnologia e Arquitetura:
    Sensor de temperatura NTC 5k
    Sensor oxímetro e batimento cardíaco (Max30100).
    Sensor ideal (MAX 30205, temperatura)
    Bateria 3v
    Toda programação será feita em C.
    Firebase
    Tag RFID
    Flutter
    Módulo carregador Tp4056
    Monitoramento de Temperatura: A pulseira deve medir e exibir a temperatura corporal do usuário.
    Interface de Usuário: O usuário poderá visualizar os dados de temperatura e batimento cardíaco através de uma interface simples no aplicativo.
    Armazenamento e Transmissão de Dados: O sistema deve estar integrado a plataformas para armazenar os dados coletados e permitir o monitoramento remoto
Requisitos funcionais:

## Slide 5
Qualidade do Código:
4
Critérios de Obrigatórios
    Ausência de erros: O código foi testado e não apresenta erros após a execução de testes no ESP32 Pico e nos sensores.
    Documentação do código: O código está bem documentado, com explicações claras sobre o funcionamento e a integração dos componentes
Funcionalidade:
    Requisitos atendidos: A pulseira atende aos requisitos de monitoramento de temperatura e identificação via RFID.
    Integração com dispositivos IoT: O sensor NTC de 5k e a tag RFID estão funcionando conforme esperado, com a comunicação e exibição dos dados no aplicativo.
    Integração com o aplicativo Flutter: O aplicativo desenvolvido em Flutter está integrado corretamente, permitindo o monitoramento e gerenciamento dos dados dos pacientes, exibindo informações de temperatura.

## Slide 6
5
Prototipagem e Testes:

## Slide 7
6
Prototipagem e Testes:

## Slide 8
6
Prototipagem e Testes:

## Slide 9
6
Prototipagem e Testes:

## Slide 10
10
Conclusão:
Nosso projeto oferece uma pulseira inteligente com sensores cardíaco, de temperatura e glicêmico (se viável), de baixo custo, fácil de usar e escalável, para melhorar a triagem de pacientes em UBS e por agentes de saúde.
Próximos Passos: Estamos prontos para iniciar a implementação dos outros sensores da pulseira.
Contribua no futuro do Kakapo:

## Slide 11
Obrigado!
Kakapo: Victor Hugo, Ryan Kayky, Igor Padilha